## Interligacao
KDP00201 | CF-TESTE-C-2030 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 2 | 1,5 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | SP | X3 | 2 | 1 | XT2 | 101
[8 empty] | X3 | 8 | 2 | XT2 | 107
SH
KDP00202 | CF-TESTE-C-2031 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 2 | 2,5 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | SP | X3 | 21 | 1 | XT2 | 120
[8 empty] | X3 | 22 | 2 | XT2 | 121
SH
KDP00203 | CF-TESTE-C-2032 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 2 | 4,0 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | SP | X3 | 36 | 1 | XT2 | 135
[8 empty] | X3 | 40 | 2 | XT2 | 139
SH
KDP00401 | CF-TESTE-C-2033 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 4 | 1,5 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | SP | X3 | 53 | 1 | XT2 | 152
[8 empty] | X3 | 56 | 2 | XT2 | 155
[8 empty] | X3 | 62 | 3 | XT2 | 161
[8 empty] | X3 | 68 | 4 | XT2 | 167
SH
KDP00402 | CF-TESTE-C-2034 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 4 | 2,5 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | SP | X3 | 82 | 1 | XT2 | 181
[8 empty] | X3 | 88 | 2 | XT2 | 187
[8 empty] | X3 | 95 | 3 | XT2 | 194
[8 empty] | X3 | 98 | 4 | XT2 | 197
SH
KDP00403 | CF-TESTE-C-2035 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 4 | 4,0 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | SP | X3 | 105 | 1 | XT2 | 204
[8 empty] | X3 | 109 | 2 | XT2 | 208
[8 empty] | X3 | 113 | 3 | XT2 | 212
[8 empty] | X3 | 116 | 4 | XT2 | 215
SH
KDP00404 | CF-TESTE-C-2036 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 4 | 6,0 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | SP | X3 | 3 | 1 | XT2 | 102
[8 empty] | X3 | 10 | 2 | XT2 | 109
[8 empty] | X3 | 15 | 3 | XT2 | 114
[8 empty] | X3 | 19 | 4 | XT2 | 118
SH
KDP00406 | CF-TESTE-C-2037 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 4 | 16,0 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | SP | X3 | 30 | 1 | XT2 | 129
[8 empty] | X3 | 35 | 2 | XT2 | 134
[8 empty] | X3 | 39 | 3 | XT2 | 138
[8 empty] | X3 | 43 | 4 | XT2 | 142
SH
KDP00901 | CF-TESTE-C-2038 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 9 | 1,5 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | SP | X3 | 58 | 1 | XT2 | 157
[8 empty] | X3 | 66 | 2 | XT2 | 165
[8 empty] | X3 | 72 | 3 | XT2 | 171
[8 empty] | X3 | 75 | 4 | XT2 | 174
[8 empty] | X3 | 78 | 5 | XT2 | 177
[8 empty] | X3 | 84 | 6 | XT2 | 183
[8 empty] | X3 | 89 | 7 | XT2 | 188
[8 empty] | X3 | 96 | 8 | XT2 | 195
[8 empty] | X3 | 99 | 9 | XT2 | 198
SH
KNB00200 | CF-TESTE-C-2039 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 2x2 | 1,0 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | SP | X3 | 4 | 1 | XT2 | 103
[8 empty] | X3 | 11 | 2 | XT2 | 110
SH1
[8 empty] | X3 | 17 | 1 | XT2 | 116
[8 empty] | X3 | 20 | 2 | XT2 | 119
SH2
SH
KNB01200 | CF-TESTE-C-2040 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 12x2 | 1,0 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | SP | X3 | 32 | 1 | XT2 | 131
[8 empty] | X3 | 37 | 2 | XT2 | 136
SH1
[8 empty] | X3 | 90 | 1 | XT2 | 189
[8 empty] | X3 | 41 | 2 | XT2 | 140
SH2
[8 empty] | X3 | 97 | 1 | XT2 | 196
[8 empty] | X3 | 45 | 2 | XT2 | 144
SH3
[8 empty] | X3 | 100 | 1 | XT2 | 199
[8 empty] | X3 | 48 | 2 | XT2 | 147
SH4
[8 empty] | X3 | 102 | 1 | XT2 | 201
[8 empty] | X3 | 54 | 2 | XT2 | 153
SH5
[8 empty] | X3 | 103 | 1 | XT2 | 202
[8 empty] | X3 | 57 | 2 | XT2 | 156
SH6
[8 empty] | X3 | 104 | 1 | XT2 | 203
[8 empty] | X3 | 63 | 2 | XT2 | 162
SH7
[8 empty] | X3 | 108 | 1 | XT2 | 207
[8 empty] | X3 | 69 | 2 | XT2 | 168
SH8
[8 empty] | X3 | 111 | 1 | XT2 | 210
[8 empty] | X3 | 73 | 2 | XT2 | 172
SH9
[8 empty] | X3 | 114 | 1 | XT2 | 213
[8 empty] | X3 | 76 | 2 | XT2 | 175
SH10
[8 empty] | X3 | 117 | 1 | XT2 | 216
[8 empty] | X3 | 81 | 2 | XT2 | 180
SH11
[8 empty] | X3 | 118 | 1 | XT2 | 217
[8 empty] | X3 | 120 | 2 | XT2 | 219
SH12
SH
KAD10107 | CF-TESTE-F-1001 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 1 | 25,0 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | GE | X3 | 25 | 1 | XT2 | 124
KAD10108 | CF-TESTE-F-1002 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 1 | 35,0 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | GE | X3 | 44 | 1 | XT2 | 143
KAD10109 | CF-TESTE-F-1003 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 1 | 50,0 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | GE | X3 | 60 | 1 | XT2 | 159
KAD10110 | CF-TESTE-F-1004 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 1 | 70,0 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | GE | X3 | 79 | 1 | XT2 | 178
KAD10111 | CF-TESTE-F-1005 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 1 | 95,0 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | GE | X3 | 101 | 1 | XT2 | 200
KAD10112 | CF-TESTE-F-1006 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 1 | 120,0 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | GE | X3 | 9 | 1 | XT2 | 108
KAD10113 | CF-TESTE-F-1007 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 1 | 150,0 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | GE | X3 | 29 | 1 | XT2 | 128
KAD10114 | CF-TESTE-F-1008 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 1 | 185,0 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | GE | X3 | 50 | 1 | XT2 | 149
KAD10115 | CF-TESTE-F-1009 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 1 | 240,0 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | GE | X3 | 74 | 1 | XT2 | 173
KAD10116 | CF-TESTE-F-1010 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 1 | 300,0 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | GE | X3 | 94 | 1 | XT2 | 193
KBA10608 | CF-TESTE-F-1011 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 1 | 35,0 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | GE | X3 | 107 | 1 | XT2 | 206
KBA10609 | CF-TESTE-F-1012 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 1 | 50,0 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | GE | X3 | 119 | 1 | XT2 | 218
KBA10610 | CF-TESTE-F-1013 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 1 | 70,0 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | GE | X3 | 121 | 1 | XT2 | 220
KBA10613 | CF-TESTE-F-1014 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 1 | 150,0 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | GE | X3 | 122 | 1 | XT2 | 221
KAD10202 | CF-TESTE-F-1015 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 2 | 2,5 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | GE | X3 | 6 | 1 | XT2 | 105
[8 empty] | X3 | 13 | 2 | XT2 | 112
KAD10203 | CF-TESTE-F-1016 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 2 | 4,0 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | GE | X3 | 24 | 1 | XT2 | 123
[8 empty] | X3 | 28 | 2 | XT2 | 127
KAD10204 | CF-TESTE-F-1017 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 2 | 6,0 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | GE | X3 | 46 | 1 | XT2 | 145
[8 empty] | X3 | 49 | 2 | XT2 | 148
KAD10205 | CF-TESTE-F-1018 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 2 | 10,0 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | GE | X3 | 64 | 1 | XT2 | 163
[8 empty] | X3 | 70 | 2 | XT2 | 169
KAD10206 | CF-TESTE-F-1019 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 2 | 16,0 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | GE | X3 | 86 | 1 | XT2 | 185
[8 empty] | X3 | 93 | 2 | XT2 | 192
KAD10302 | CF-TESTE-F-1020 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 3 | 2,5 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | GE | X3 | 5 | 1 | XT2 | 104
[8 empty] | X3 | 12 | 2 | XT2 | 111
3
KAD10303 | CF-TESTE-F-1021 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 3 | 4,0 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | GE | X3 | 23 | 1 | XT2 | 122
[8 empty] | X3 | 27 | 2 | XT2 | 126
3
KAD10304 | CF-TESTE-F-1022 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 3 | 6,0 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | GE | X3 | 42 | 1 | XT2 | 141
[8 empty] | X3 | 47 | 2 | XT2 | 146
3
KAD10305 | CF-TESTE-F-1023 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 3 | 10,0 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | GE | X3 | 61 | 1 | XT2 | 160
[8 empty] | X3 | 67 | 2 | XT2 | 166
3
KAD10306 | CF-TESTE-F-1024 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 3 | 16,0 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | GE | X3 | 80 | 1 | XT2 | 179
[8 empty] | X3 | 85 | 2 | XT2 | 184
3
KAD10402 | CF-TESTE-F-1025 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 4 | 2,5 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | GE | X3 | 1 | 1 | XT2 | 100
[8 empty] | X3 | 7 | 2 | XT2 | 106
[8 empty] | X3 | 14 | 3 | XT2 | 113
[8 empty] | X3 | 18 | 4 | XT2 | 117
KAD10403 | CF-TESTE-F-1026 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 4 | 4,0 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | GE | X3 | 26 | 1 | XT2 | 125
[8 empty] | X3 | 31 | 2 | XT2 | 130
[8 empty] | X3 | 34 | 3 | XT2 | 133
[8 empty] | X3 | 38 | 4 | XT2 | 137
KAD10404 | CF-TESTE-F-1027 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 4 | 6,0 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | GE | X3 | 52 | 1 | XT2 | 151
[8 empty] | X3 | 55 | 2 | XT2 | 154
[8 empty] | X3 | 59 | 3 | XT2 | 158
[8 empty] | X3 | 65 | 4 | XT2 | 164
KAD10405 | CF-TESTE-F-1028 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 4 | 10,0 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | GE | X3 | 77 | 1 | XT2 | 176
[8 empty] | X3 | 83 | 2 | XT2 | 182
[8 empty] | X3 | 87 | 3 | XT2 | 186
[8 empty] | X3 | 92 | 4 | XT2 | 191
KAD10406 | CF-TESTE-F-1029 | CF-TESTE | CF-DESTINO | 4 | 16,0 mm² | O aterramento da blindagem coletiva deverá ser realizado apenas na barra de sinal do painel de origem./Collective shield grounding shall be connected only at the source panel signal bar. | GE | X3 | 106 | 1 | XT2 | 205
[8 empty] | X3 | 110 | 2 | XT2 | 209
[8 empty] | X3 | 112 | 3 | XT2 | 211
[8 empty] | X3 | 115 | 4 | XT2 | 214